주간 전력수요 실적 및 전망 (10월9일~10월25일)

‘15.10.16(금) 수급운영팀

1. 지난 주간 수요실적                             [단위:만kW, ℃]

구 분	10/9(금)	10/10(토)	10/11(일)	10/12(월)	10/13(화)	10/14(수)	10/15(목)	10/16(금)
최대전력	5,806	5,424	5,281	6,336	6,386	6,367	6,461	6,293(잠정)
서울 기온(℃)	12~19	12~18	10~18	10~20	10~20	10~20	10~20	10~20

2. 예측 최대수요 전망

[단위:만kW, ℃]

구 분	10/17 (토)	10/18 (일)	10/19 (월)	10/20 (화)	10/21 (수)	10/22 (목)	10/23 (금)	10/24 (토)	10/25 (일)
예측 최대수요	5,600	5,300	6,400	6,400	6,350	6,400	6,400	5,500	5,350
서울 기온(℃)	12~25	13~24	13~23	12~23	12~24	12~24	12~24	13~22	13~22
날씨