주간 전력수요 실적 및 전망 (12월23일~16년1월9일)

‘15.12.30(수) 수급운영팀

1. 지난 주간 수요실적                             [단위:만kW, ℃]

구 분	12/23(수)	12/24(목)	12/25(금)	12/26(토)	12/27(일)	12/28(월)	12/29(화)	12/30(수)
최대전력	7,290	7,271	6,266	6,130	6,154	7,583	7,609	7,426 (잠정)
서울 기온(℃)	4~7	4~7	-3~3	-2~4	-6~-1	-7~0	-7~0	-7~0

2. 예측 최대수요 전망

[단위:만kW, ℃]

구 분	12/31 (목)	1/1 (금)	1/2 (토)	1/3 (일)	1/4 (월)	1/5 (화)	1/6 (수)	1/7 (목)	1/8 (금)
예측 최대수요	7,300	6,070	6,050	6,050	7,450	7,500	7,500	7,600	7,650
서울 기온(℃)	-1~4	-2~5	1~7	-1~5	-2~5	-3~5	-3~3	-6~0	-8~-1
날씨