주간 전력수요 실적 및 전망 (5월27일~6월12일)

‘16.6.3(금) 수급운영팀

1. 지난 주간 수요실적                             [단위:만kW, ℃]

구 분	5/27 (금)	5/28 (토)	5/29 (일)	5/30 (월)	5/31 (화)	6/1 (수)	6/2 (목)	6/3 (금)
최대전력	6,685	5,818	5,476	6,758	6,834	6,671	6,771	6,724(잠정)
서울 기온(℃)	15~27	17~28	17~28	17~29	17~28	17~30	17~29	18~29

2. 예측 최대수요 전망

[단위:만kW, ℃]

구 분	6/4 (토)	6/5 (일)	6/6 (월)	6/7 (화)	6/8 (수)	6/9 (목)	6/10 (금)	6/11 (토)	6/12 (일)
예측 최대수요	5,850	5,480	6,100	6,780	6,800	6,850	6,850	5,900	5,550
서울 기온(℃)	19~27	18~32	20~31	19~30	19~29	20~29	20~29	20~29	20~29
날씨