주간 전력수요 실적 및 전망 (6월3일~6월19일)

‘16.6.10(금) 수급운영팀

1. 지난 주간 수요실적                             [단위:만kW, ℃]

구 분	6/3 (금)	6/4 (토)	6/5 (일)	6/6 (월)	6/7 (화)	6/8 (수)	6/9 (목)	6/10 (금)
최대전력	6,724	5,833	5,485	5,823	6,730	6,776	6,881	6,995 (잠정)
서울 기온(℃)	18~29	19~27	18~32	20~31	20~30	18~30	18~31	20~31

2. 예측 최대수요 전망

[단위:만kW, ℃]

구 분	6/11 (토)	6/12 (일)	6/13 (월)	6/14 (화)	6/15 (수)	6/16 (목)	6/17 (금)	6/18 (토)	6/19 (일)
예측 최대수요	6,000	5,550	6,950	6,900	6,800	6,900	6,950	6,000	5,550
서울 기온(℃)	20~29	20~27	20~30	20~28	20~26	19~27	19~28	20~30	19~29
날씨