주간 전력수요 실적 및 전망

‘16.10.21(금) 수급운영팀

1. 지난 주간 수요실적

[단위:만kW, ℃]

구 분	10/14 (금)	10/15 (토)	10/16 (일)	10/17 (월)	10/18 (화)	10/19 (수)	10/20 (목)	10/21 (금)
최대전력	6,440	5,648	5,444	6,546	6,624	6,516	6,630	6,570 (잠정)
서울 기온(℃)	12~23	13~25	15~20	15~22	12~23	14~24	13~24	14~21

2. 예측 최대수요 전망

[단위:만kW, ℃]

구 분	10/22 (토)	10/23 (일)	10/24 (월)	10/25 (화)	10/26 (수)	10/27 (목)	10/28 (금)	10/29 (토)	10/30 (일)
예측 최대수요	5,830	5,510	6,650	6,650	6,600	6,650	6,650	5,800	5,550
서울 기온(℃)	14~22	14~17	10~20	11~19	12~19	11~20	10~18	8~16	7~16
서울날씨

3. 최근 3개년 동일 주간(10월4주) 평일 기온 및 최대수요 현황

[단위:만kW, ℃]

연도	서울 최고/최저기온	주간 최대수요의 최고/최저
2013년도	22.2 / 5.3	6,282/6,210
2014년도	21.0 / 8.5	6,463/6,344
2015년도	25.1 / 13.6	6,504/6,320

4. 이상고온/저온시 예상 수요 : 특이사항 없음