주간 전력수요 실적 및 전망

‘16.11.11(금) 수급운영팀

1. 지난 주간 수요실적

[단위:만kW, ℃]

구 분	11/4 (금)	11/5 (토)	11/6 (일)	11/7 (월)	11/8 (화)	11/9 (수)	11/10 (목)	11/11 (금)
최대전력	6,730	5,804	5,501	6,643	6,905	6,993	7,034	6,759 (10시잠정)
서울 기온(℃)	7~16	11~18	11~16	10~16	10~16	-2~8	1~10	6~14

2. 예측 최대수요 전망

[단위:만kW, ℃]

구 분	11/12 (토)	11/13 (일)	11/14 (월)	11/15 (화)	11/16 (수)	11/17 (목)	11/18 (금)	11/19 (토)	11/20 (일)
예측 최대수요	5,850	5,520	6,700	6,850	6,850	6,850	6,800	5,900	5,600
서울 기온(℃)	6~16	10~16	10~17	4~11	4~13	6~15	7~15	3~11	2~9
서울날씨

3. 최근 3개년 동일 주간(11월3주) 평일 기온 및 최대수요 현황

[단위:만kW, ℃]

연도	서울 최고/최저기온	주간 최대수요의 최고/최저
2013년도	10.5 / -1.9	7,053/6,892
2014년도	16.5 / -0.6	6,933/6,784
2015년도	19.3 / 6.7	6,682/6,594

4. 이상고온/저온시 예상 수요 : 특이사항 없음