주간 전력수요 실적 및 전망

‘16.11.18(금) 수급운영팀

1. 지난 주간 수요실적

[단위:만kW, ℃]

구 분	11/11 (금)	11/12 (토)	11/13 (일)	11/14 (월)	11/15 (화)	11/16 (수)	11/17 (목)	11/18 (금)
최대전력	6,752	5,850	5,522	6,694	6,811	6,877	6,780	6,788 (잠정)
서울 기온(℃)	6~14	6~16	10~16	10~17	3~10	0~12	5~17	5~15

2. 예측 최대수요 전망

[단위:만kW, ℃]

구 분	11/19 (토)	11/20 (일)	11/21 (월)	11/22 (화)	11/23 (수)	11/24 (목)	11/25 (금)	11/26 (토)	11/27 (일)
예측 최대수요	5,900	5,580	6,850	6,900	7,050	7,150	7,150	6,150	5,700
서울 기온(℃)	10~16	8~13	5~13	3~7	-2~6	-3~6	-2~7	-2~8	1~9
서울날씨

3. 최근 3개년 동일 주간(11월4주) 평일 기온 및 최대수요 현황

[단위:만kW, ℃]

연도	서울 최고/최저기온	주간 최대수요의 최고/최저
2013년도	10.2 ~ -0.9 / -0.1 ~ -6.4	7,275/6,905
2014년도	16.3 ~ 10.1 / 6.5 ~ 8.0	6,843/6,707
2015년도	11.0 ~ 0.9 / 6.5 ~ -7.3	7,396/6,694

4. 이상고온/저온시 예상 수요 : 특이사항 없음