주간 전력수요 실적 및 전망

’17.6.2(금) 수급운영팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾, ℃]

구 분	5/26(금)	5/27(토)	5/28(일)	5/29(월)	5/30(화)	5/31(수)	6/1(목)	6/2(금)
실 적	6,444	5,663	5,528	7,007	7,007	6,975	6,962	6,552 (잠정)
예 측	6,750	5,700	5,590	6,830	6,880	6,870	6,720	6,800
오 차	-306	-37	-62	177	127	105	242	-248 (잠정)

※ 5/26 과다 오차원인 : 기상예보 오차(서울 예보 : 16∼27℃, 서울 실적 : 13∼23℃)

※ 2017년 주간 수요예측 오차 300만kW 초과일수 : 목표  19日  실적  3日

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	6/3(토)		6/4(일)		6/5(월)		6/6(화)		6/7(수)		6/8(목)		6/9(금)		6/10(토)		6/11(일)
예측 최대부하	5,750		5,550		6,780		6,400		6,900		6,950		6,980		6,000		5,800
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	26	15	27	14	29	16	25	18	26	17	27	16	27	17	28	18	28	18
인천	23	15	23	14	26	15	22	17	24	17	24	16	25	17	25	17	24	17
수원	25	14	27	13	29	15	25	16	26	15	27	15	27	16	28	17	28	17
원주	25	14	26	12	28	14	25	16	25	16	27	16	28	16	28	16	28	17
대전	25	15	27	13	29	15	24	17	25	18	27	17	29	17	29	17	29	17
대구	26	16	28	14	28	15	24	16	27	18	29	17	31	18	27	18	29	19
광주	25	15	28	14	29	16	24	18	26	18	28	18	28	18	28	18	29	19
부산	24	16	25	16	23	15	23	17	24	18	26	18	26	18	24	19	25	19
전국가중	25.2	15.2	26.5	14.3	27.4	15.5	24.2	17.3	25.4	17.3	26.8	16.7	27.2	17.3	26.9	18.0	27.3	18.2
서울개황 (오후)

※ 기온민감도 : 60만㎾/1℃(최근 2주간 기온 반응도)