주간 전력수요 실적 및 전망

’17.6.9(금) 수급운영팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾, ℃]

구 분	6/2(금)	6/3(토)	6/4(일)	6/5(월)	6/6(화)	6/7(수)	6/8(목)	6/9(금)
실 적	6,590	5,690	5,465	6,583	6,109	6,701	6,675	6,730 (잠정)
예 측	6,800	5,750	5,550	6,780	6,400	6,900	6,950	6,980
오 차	-210	-60	-85	-197	-291	-199	-275	-250 (잠정)

※ 2017년 주간 수요예측 오차 300만kW 초과일수 : 목표  19日,  실적  3日

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	6/10(토)		6/11(일)		6/12(월)		6/13(화)		6/14(수)		6/15(목)		6/16(금)		6/17(토)		6/18(일)
예측 최대부하	5,780		5,560		6,770		6,800		6,830		6,880		6,950		6,000		5,700
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	27	17	29	16	28	18	26	18	27	18	28	18	29	19	29	19	29	19
인천	24	17	26	16	25	18	23	18	24	18	25	18	26	19	26	19	26	19
수원	26	16	28	14	28	17	26	17	27	17	28	17	29	17	29	17	29	17
원주	26	16	27	14	27	16	27	16	28	17	28	17	29	17	29	16	29	17
대전	28	17	28	14	28	18	27	18	28	17	29	18	30	18	30	18	30	19
대구	30	18	28	16	26	16	26	15	26	15	28	17	30	18	30	18	30	18
광주	28	19	29	18	29	19	27	19	29	18	29	17	29	17	29	18	30	19
부산	25	19	25	18	24	17	24	17	24	17	25	18	26	19	27	19	27	19
전국가중	26.7	17.6	27.7	16.3	26.8	17.6	25.6	17.5	26.3	17.4	27.3	17.8	28.3	18.6	28.5	18.6	28.6	18.8
서울개황 (오후)