주간 전력수요 실적 및 전망

’17.6.16(금) 수급운영팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾, ℃]

구 분	6/9(금)	6/10(토)	6/11(일)	6/12(월)	6/13(화)	6/14(수)	6/15(목)	6/16(금)
실 적	6,724	5,876	5,523	6,692	6,801	6,818	7,034	7,121 (잠정)
예 측	6,980	5,780	5,560	6,770	6,800	6,830	6,880	6,950
오 차	-256	96	-37	-78	1	-12	154	171 (잠정)

※ 2017년 주간 수요예측 오차 300만kW 초과일수 : 목표  19日,  실적  3日

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	6/17(토)		6/18(일)		6/19(월)		6/20(화)		6/21(수)		6/22(목)		6/23(금)		6/24(토)		6/25(일)
예측 최대부하	6,240		5,680		7,200		7,230		7,350		7,350		7,300		6,390		5,810
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	31	20	31	19	31	20	31	20	32	20	32	21	30	21	30	20	30	20
인천	26	20	26	19	28	19	27	19	29	19	29	21	27	20	26	20	26	20
수원	30	18	30	18	31	18	31	18	31	19	31	19	30	19	30	19	30	19
원주	30	18	31	17	31	19	31	18	32	19	31	19	29	19	30	18	29	19
대전	31	18	31	18	32	19	32	19	31	19	31	18	30	19	30	20	30	20
대구	30	17	33	18	33	20	32	20	32	20	31	21	29	20	29	19	29	20
광주	31	19	32	19	33	19	33	19	33	19	31	19	29	21	29	20	29	20
부산	25	17	26	18	25	18	26	19	27	19	26	19	25	20	25	20	25	20
전국가중	29.2	18.7	29.8	18.5	29.9	19.3	30.0	19.4	30.7	19.5	30.2	20.1	28.6	20.4	28.5	19.8	28.5	19.9
서울개황 (오후)