주간 전력수요 실적 및 전망

’17.6.23(금) 수급운영팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾, ℃]

구 분	6/16(금)	6/17(토)	6/18(일)	6/19(월)	6/20(화)	6/21(수)	6/22(목)	6/23(금)
실 적	7,133	6,126	5,779	7,257	7,396	7,341	7,340	7,508 (잠정)
예 측	6,950	6,240	5,680	7,200	7,230	7,350	7,350	7,300
오 차	183	-114	99	57	166	-9	-10	208 (잠정)

※ 2017년 주간 수요예측 오차 300만kW 초과일수 : 목표  19日,  실적  3日

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	6/24(토)		6/25(일)		6/26(월)		6/27(화)		6/28(수)		6/29(목)		6/30(금)		7/1(토)		7/2(일)
예측 최대부하	6,520		6,000		7,280		7,320		7,350		7,380		7,400		6,480		5,900
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	31	21	31	22	28	21	29	20	29	20	30	21	30	21	29	21	28	22
인천	26	21	28	21	26	20	25	21	25	21	26	21	26	21	27	22	26	23
수원	30	20	31	20	28	19	29	19	29	19	29	19	30	20	30	21	29	21
원주	31	20	31	20	28	19	28	18	29	19	29	19	29	20	30	21	29	21
대전	32	21	31	21	27	20	28	19	30	20	30	21	30	21	30	22	29	22
대구	33	22	31	22	27	19	29	18	30	19	31	20	32	20	31	21	32	22
광주	31	21	30	22	29	21	29	20	30	20	29	20	30	21	30	22	30	22
부산	26	20	25	20	24	20	25	19	26	18	26	20	26	20	27	20	26	20
전국가중	29.8	20.8	29.5	21.3	26.9	20.3	27.8	19.5	28.3	19.5	28.8	20.5	29.0	20.6	28.8	21.0	28.1	21.5
서울개황 (오후)