주간 전력수요 실적 및 전망

’17.6.30(금) 수급운영팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾, ℃]

구 분	6/23(금)	6/24(토)	6/25(일)	6/26(월)	6/27(화)	6/28(수)	6/29(목)	6/30(금)
실 적	7,508	6,330	5,818	7,319	7,329	7,461	7,512	7,541 (잠정)
예 측	7,300	6,520	6,000	7,280	7,320	7,350	7,380	7,400
오 차	208	-190	-182	39	9	111	132	141 (잠정)

※ 2017년 주간 수요예측 오차 300만kW 초과일수 : 목표  19日,  실적  3日

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	7/1(토)		7/2(일)		7/3(월)		7/4(화)		7/5(수)		7/6(목)		7/7(금)		7/8(토)		7/9(일)
예측 최대부하	6,450		5,840		7,350		7,380		7,430		7,400		7,430		6,480		5,900
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	29	22	26	22	26	23	27	23	29	23	28	23	28	23	28	23	28	23
인천	26	21	26	23	25	22	25	23	26	23	26	23	26	23	26	23	27	23
수원	28	21	27	22	27	23	27	22	28	22	28	22	28	22	28	22	28	22
원주	28	20	27	22	26	23	26	22	28	22	27	22	28	23	28	22	28	23
대전	28	22	28	23	27	24	27	23	28	23	30	22	30	22	28	23	28	23
대구	31	23	31	24	32	25	30	24	32	23	32	24	32	24	33	24	33	24
광주	29	23	29	24	28	24	29	24	30	24	30	24	30	24	31	24	31	24
부산	27	22	26	23	27	22	26	22	27	23	26	22	28	23	28	23	28	23
전국가중	28.4	22.0	26.8	22.6	26.9	23.0	27.0	22.9	28.6	23.0	28.0	22.8	28.5	23.0	28.5	23.1	28.6	23.1
서울개황 (오후)