주간 전력수요 실적 및 전망

’17.07.06(목) 수급운영팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾, ℃]

구 분	6/29(목)	6/30(금)	7/1(토)	7/2(일)	7/3(월)	7/4(화)	7/5(수)	7/6(목)
실 적	7,512	7,541	6,464	6,190	7,705	7,850	7,849	8,068 (잠정)
예 측	7,380	7,400	6,420	5,840	7,600	7,650	7,630	7,650
오 차	132	141	44	350	105	200	219	418 (잠정)

※ 2017년 주간 수요예측 오차 300만kW 초과일수 : 목표  19日,  실적  4日

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	7/7(금)		7/8(토)		7/9(일)		7/10(월)		7/11(화)		7/12(수)		7/13(목)		7/14(금)		7/15(토)
예측 최대부하	7,830		6,580		6,250		7,850		7,870		7,950		8,000		8,060		6,630
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	27	25	29	24	28	23	29	24	28	23	30	23	31	24	31	24	31	24
인천	26	24	28	23	27	23	28	23	27	23	28	24	28	24	28	24	28	24
수원	28	24	29	24	28	22	29	23	29	22	30	23	31	23	31	23	31	23
원주	28	24	29	24	28	23	28	22	29	23	29	23	30	23	30	23	30	23
대전	29	24	29	25	28	23	30	23	29	23	29	23	31	24	32	24	32	24
대구	29	24	32	25	33	25	33	25	32	24	33	24	33	24	34	25	33	25
광주	30	25	31	25	29	24	30	24	30	25	32	24	32	24	32	24	32	24
부산	25	23	27	24	27	23	27	23	28	23	28	24	27	23	29	23	29	23
전국가중	27.1	24.3	28.9	24.2	28.2	23.2	28.9	23.6	28.5	23.2	29.7	23.4	30.2	23.7	30.7	23.8	30.7	23.8
서울개황 (오후)