주간 전력수요 실적 및 전망

’17.10.27(금) 수급운영팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾, ℃]

구 분	10/20(금)	10/21(토)	10/22(일)	10/23(월)	10/24(화)	10/25(수)	10/26(목)	10/27(금)
실 적	6,698	5,890	5,605	6,757	6,760	6,711	6,783	6,700 (잠정)
예 측	6,760	5,880	5,630	6,810	6,790	6,800	6,810	6,820
오 차	-62	10	-25	-53	-30	-89	-27	-120 (잠정)

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	10/28(토)		10/29(일)		10/30(월)		10/31(화)		11/1(수)		11/2(목)		11/3(금)		11/4(토)		11/5(일)
예측 최대부하	5,890		5,670		6,850		6,870		6,800		6,850		6,800		5,940		5,740
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	24	11	18	11	16	4	18	4	19	9	19	10	17	8	15	5	15	4
인천	21	12	16	13	15	5	17	6	18	10	18	10	16	9	14	6	14	5
수원	23	10	18	10	16	4	18	4	19	8	18	9	18	8	15	5	14	4
원주	21	9	18	9	14	4	15	2	16	6	17	7	15	6	14	3	14	2
대전	22	11	19	10	15	4	17	4	18	7	18	8	14	6	13	4	15	5
대구	21	11	22	12	17	5	19	5	19	8	18	9	18	10	15	6	17	6
광주	24	11	19	11	16	6	18	4	19	7	19	9	18	10	16	6	16	5
부산	21	16	23	16	16	10	19	10	21	12	20	13	21	13	19	13	20	12
전국가중	22.7	12.0	19.4	12.1	15.9	5.6	18.1	5.5	19.2	9.2	18.9	10.2	17.8	9.3	15.7	6.8	16.2	6.0
서울개황 (오후)