주간 전력수요 실적 및 전망

’18.1.12(금) 수급운영팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾, ℃]

구 분	1/5(금)	1/6(토)	1/7(일)	1/8(월)	1/9(화)	1/10(수)	1/11(목)	1/12(금)
실 적	8,265	6,850	6,443	8,301	8,415	8,499	8,720	8,869 (잠정)
예 측	8,450	6,870	6,340	8,260	8,350	8,450	8,550	8,600
오 차	-185	-20	103	41	65	49	170	269 (잠정)

예측(1월3주)	7,240(토)	6,580(일)	8,260(월)	8,200(화)	8,150(수)	8,200(목)	8,300(금)

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	1/13(토)		1/14(일)		1/15(월)		1/16(화)		1/17(수)		1/18(목)		1/19(금)		1/20(토)		1/21(일)
예측 최대부하	7,240		6,580		8,260		8,200		8,150		8,200		8,300		6,800		6,350
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	2	-7	5	-4	6	1	5	1	5	1	4	-2	3	-4	2	-4	3	-3
인천	2	-6	5	-3	5	1	5	2	4	1	3	-2	2	-4	2	-3	2	-3
수원	3	-8	6	-6	6	1	5	1	5	1	4	-2	3	-4	3	-4	3	-3
원주	0	-10	4	-9	6	-3	5	1	5	1	4	-3	3	-4	3	-4	2	-4
대전	4	-7	7	-6	8	0	7	0	6	1	5	-2	3	-3	5	-4	5	-3
대구	5	-8	7	-6	12	-1	12	0	8	3	7	0	6	-2	8	-2	8	-1
광주	5	-7	7	-4	10	1	11	3	8	4	7	1	7	0	7	-1	7	0
부산	7	-5	9	-1	12	4	12	5	10	6	9	2	9	1	8	0	8	1
전국가중	3.7	-6.7	6.3	-3.8	8.1	1.3	7.6	1.9	6.6	2.5	5.6	-0.8	4.8	-2.4	4.4	-2.7	4.8	-1.8
서울개황 (오전)