주간 전력수요 실적 및 전망

’18.1.26(금) 수급운영팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾, ℃]

구 분	1/19(금)	1/20(토)	1/21(일)	1/22(월)	1/23(화)	1/24(수)	1/25(목)	1/26(금)
실 적	7,964	6,781	6,392	8,072	8,571	8,787	8,890	8,891 (잠정)
예 측	8,300	6,680	6,140	8,130	8,350	8,550	8,650	8,600
오 차	-336	101	252	-58	221	237	240	291 (잠정)

예측(1월4주)	6,680(토)	6,140(일)	8,130(월)	8,350(화)	8,550(수)	8,650(목)	8,600(금)

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	1/27(토)		1/28(일)		1/29(월)		1/30(화)		1/31(수)		2/1(목)		2/2(금)		2/3(토)		2/4(일)
예측 최대부하	7,480		7,000		8,680		8,660		8,600		8,550		8,600		7,250		6,850
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	-3	-14	-2	-8	-2	-11	-1	-11	2	-6	2	-6	0	-7	-2	-9	-1	-8
인천	-4	-13	-3	-8	-1	-10	-1	-10	1	-5	2	-5	0	-7	-2	-8	-1	-7
수원	-2	-15	-1	-8	-2	-11	0	-10	1	-6	2	-6	0	-7	-1	-9	0	-8
원주	-2	-16	-1	-9	-2	-11	-1	-11	2	-8	3	-7	1	-8	-2	-9	-1	-9
대전	0	-15	1	-7	0	-9	2	-8	3	-5	3	-5	1	-6	-1	-8	1	-7
대구	2	-12	3	-5	2	-8	2	-8	5	-4	5	-4	4	-4	3	-6	3	-6
광주	3	-9	2	-4	2	-4	3	-4	2	-4	5	-3	4	-3	3	-4	3	-4
부산	5	-8	5	-2	3	-5	3	-6	6	-3	8	-2	5	-2	4	-4	6	-4
전국가중	-0.2	-12.3	0.4	-6.1	-0.1	-8.8	0.6	-8.9	3.1	-5.0	3.9	-4.7	1.8	-5.4	0.2	-7.2	1.3	-6.6
서울개황 (오전)