주간 전력수요 실적 및 전망

’18.2.2(금) 수급운영팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾, ℃]

구 분	1/26(금)	1/27(토)	1/28(일)	1/29(월)	1/30(화)	1/31(수)	2/1(목)	2/2(금)
실 적	8,902	7,442	6,850	8,660	8,679	8,527	8,392	8,469 (잠정)
예 측	8,600	7,480	7,000	8,680	8,660	8,600	8,550	8,600
오 차	302	-38	-150	-20	19	-73	-158	-131 (잠정)

예측(2월2주)	7,250(토)	6,980(일)	8,720(월)	8,720(화)	8,670(수)	8,550(목)	8,480(금)

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	2/3(토)		2/4(일)		2/5(월)		2/6(화)		2/7(수)		2/8(목)		2/9(금)		2/10(토)		2/11(일)
예측 최대부하	7,250		6,980		8,720		8,720		8,670		8,550		8,480		7,100		6,650
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	-5	-9	-5	-13	-5	-12	-5	-13	-1	-11	0	-7	2	-6	1	-6	2	-6
인천	-5	-8	-6	-11	-4	-11	-4	-12	-1	-9	0	-6	1	-5	0	-5	2	-5
수원	-4	-8	-4	-12	-4	-12	-4	-13	0	-11	1	-7	2	-6	1	-6	1	-6
원주	-3	-7	-5	-13	-4	-13	-3	-13	1	-12	3	-7	2	-8	4	-5	4	-4
대전	-2	-6	-3	-10	-3	-11	-3	-12	1	-12	2	-6	3	-5	4	-5	4	-4
대구	0	-4	-2	-9	1	-9	2	-10	5	-8	7	-6	6	-5	6	-4	7	-3
광주	-1	-4	-2	-7	0	-8	1	-8	5	-7	7	-3	5	-2	6	-3	5	-3
부산	3	-3	1	-8	2	-6	2	-6	4	-6	6	-3	7	-1	8	0	8	2
전국가중	-2.3	-6.6	-3.1	-10.8	-2.4	-10.1	-2.2	-10.8	1.2	-9.4	2.6	-5.7	3.6	-4.5	3.5	-4.2	4.1	-3.6
서울개황 (오전)