주간 전력수요 실적 및 전망

’18.2.14(수) 수급운영팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	2/7(수)	2/8(목)	2/9(금)	2/10(토)	2/11(일)	2/12(월)	2/13(화)	2/14(수)
실 적	8,888	8,739	8,485	7,124	6,854	8,679	8,417	7,790 (잠정)
예 측	8,670	8,550	8,480	6,990	6,850	8,650	8,460	8,110
오 차	218	189	5	134	4	29	-43	-320 (잠정)

예측(2월4주)	5,970(토)	6,280(일)	7,910(월)	8,170(화)	8,230(수)	8,200(목)	8,180(금)

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	2/15(목)		2/16(금)		2/17(토)		2/18(일)		2/19(월)		2/20(화)		2/21(수)		2/22(목)		2/23(금)
예측 최대부하	6,380		5,750		5,970		6,280		7,910		8,170		8,230		8,200		8,180
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	3	-5	4	-5	2	-7	4	-5	6	-4	4	-4	3	-5	4	-5	5	-4
인천	2	-5	2	-5	1	-6	3	-5	5	-3	3	-3	2	-4	3	-3	4	-2
수원	4	-5	5	-6	2	-6	4	-5	5	-4	4	-4	4	-6	5	-5	5	-4
원주	5	-5	6	-6	3	-5	5	-6	6	-4	4	-5	5	-6	5	-4	6	-4
대전	6	-5	7	-5	7	-6	5	-5	5	-5	4	-5	6	-5	7	-4	7	-5
대구	8	-2	9	-3	6	-3	7	-3	10	0	9	-1	8	-3	8	-2	10	-1
광주	8	-2	9	-2	8	-3	7	-3	9	0	7	-1	7	-3	8	-3	9	-2
부산	10	4	11	2	11	0	9	0	10	4	10	2	8	-1	9	2	11	1
전국가중	5.5	-2.6	6.5	-3.2	5.0	-4.6	5.6	-3.6	7.2	-1.7	5.9	-2.3	5.0	-3.8	5.9	-2.9	7.1	-2.5
서울개황 (오전)