주간 전력수요 실적 및 전망

’18.3.2(금) 수급운영팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	2/23(금)	2/24(토)	2/25(일)	2/26(월)	2/27(화)	2/28(수)	3/1(목)	3/2(금)
실 적	7,923	6,628	6,301	7,666	7,732	7,812	6,873	7,643
예 측	8,180	6,670	6,380	7,850	7,810	7,730	6,650	7,600
오 차	-257	-42	-79	-184	-78	82	223	43 (잠정)

예측(3월2주)	6,460(토)	6,050(일)	7,570(월)	7,520(화)	7,520(수)	7,550(목)	7,530(금)

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	3/3(토)		3/4(일)		3/5(월)		3/6(화)		3/7(수)		3/8(목)		3/9(금)		3/10(토)		3/11(일)
예측 최대부하	6,460		6,050		7,580		7,520		7,520		7,550		7,530		6,440		6,090
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	12	0	15	8	8	4	9	0	8	0	9	-1	8	0	9	1	9	0
인천	11	1	14	6	7	4	7	-1	6	-1	7	0	7	0	7	0	8	0
수원	13	-1	16	7	8	5	10	-1	9	0	10	0	9	0	9	-1	9	-2
원주	13	-3	18	6	7	1	9	-2	9	-1	9	-1	10	-1	10	0	11	0
대전	15	-2	19	7	10	3	11	0	10	-1	10	-1	10	0	11	0	12	0
대구	16	0	17	8	9	7	11	1	9	2	10	3	10	2	10	2	11	1
광주	15	2	17	10	10	9	12	1	11	1	10	2	10	1	11	2	11	1
부산	14	6	17	11	11	10	12	4	11	5	11	5	10	5	12	5	13	4
전국가중	13.2	1.2	16.1	8.5	8.9	5.8	10.1	0.9	9.0	1.2	9.6	0.9	8.9	1.3	9.9	1.8	10.4	0.9
서울개황 (오전)