주간 전력수요 실적 및 전망

′18.5.4(금) 수급운영팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	4/27(금)	4/28(토)	4/29(일)	4/30(월)	5/1(화)	5/2(수)	5/3(목)	5/4(금)
실 적	6,455	5,695	5,589	6,491	6,044	6,792	6,576	6,390 (예상)
예 측	6,620	5,680	5,560	6,280	5,800	6,900	6,550	6,500
오 차	-165	15	29	211	244	-108	26	-110 (예상)

예측(5월2주)	5,660(토)	5,550(일)	5,940(월)	6,590(화)	6,600(수)	6,650(목)	6,600(금)

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	5/5(토)		5/6(일)		5/7(월)		5/8(화)		5/9(수)		5/10(목)		5/11(금)		5/12(토)		5/13(일)
예측 최대부하	5,660		5,550		5,940		6,590		6,600		6,650		6,600		5,790		5,610
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	23	11	18	14	24	13	25	12	25	12	25	13	25	14	23	14	23	14
인천	19	11	17	14	22	13	23	13	23	12	23	13	23	14	21	14	20	13
수원	24	9	18	14	24	13	26	11	26	11	26	11	25	12	23	12	23	12
원주	25	9	17	14	23	13	24	12	26	12	26	13	25	12	24	12	24	12
대전	25	12	19	14	20	14	24	10	25	11	26	13	24	13	24	13	23	13
대구	29	10	20	14	19	14	23	11	25	11	26	13	27	14	24	14	24	15
광주	26	11	20	16	21	16	25	12	25	12	26	13	26	14	25	15	25	14
부산	23	14	19	15	18	14	20	13	21	13	22	15	22	15	22	15	22	15
전국가중	23.7	11.5	18.5	14.3	21.7	13.6	23.6	12.0	24.1	12.0	24.5	13.3	24.4	14.0	23.0	14.1	22.9	14.0
서울개황 (오전)