주간 전력수요 실적 및 전망

′18.5.25(금) 수급운영팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	5/18(금)	5/19(토)	5/20(일)	5/21(월)	5/22(화)	5/23(수)	5/24(목)	5/25(금)
실 적	7,020	5,787	5,533	6,446	6,090	6,555	6,721	6,750 (예상)
예 측	6,630	5,810	5,600	6,600	6,270	6,700	6,750	6,800
오 차	390	-23	-67	-154	-180	-145	-29	-50 (예상)

예측(5월5주)	5,950(토)	5,680(일)	6,700(월)	6,650(화)	6,650(수)	6,730(목)	6,800(금)

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	5/26(토)		5/27(일)		5/28(월)		5/29(화)		5/30(수)		5/31(목)		6/1(금)		6/2(토)		6/3(일)
예측 최대부하	5,950		5,680		6,700		6,650		6,650		6,730		6,800		5,950		5,730
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	29	16	25	18	26	16	24	15	24	14	26	16	27	15	28	16	27	18
인천	25	15	22	16	22	16	21	15	22	14	23	15	23	14	23	14	23	16
수원	29	12	25	15	26	15	24	15	24	14	26	15	26	14	27	15	26	17
원주	29	13	26	17	26	16	26	15	26	14	27	14	27	14	28	15	29	16
대전	29	13	27	17	25	16	24	15	25	15	28	15	28	14	28	15	27	17
대구	29	15	28	16	26	17	28	16	27	15	28	15	29	16	29	17	30	18
광주	29	15	27	17	26	16	27	15	27	15	28	16	28	16	28	16	28	17
부산	24	16	23	17	22	16	22	16	23	16	23	17	23	17	24	18	24	18
전국가중	27.7	15.3	24.9	17.2	24.8	16.0	24.0	15.3	24.2	14.7	25.6	15.9	26.1	15.4	26.9	16.3	26.5	17.7
서울개황 (오후)