주간 전력수요 실적 및 전망

′18.6.1(금) 수급운영팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	5/25(금)	5/26(토)	5/27(일)	5/28(월)	5/29(화)	5/30(수)	5/31(목)	6/1(금)
실 적	6,728	5,881	5,658	7,048	7,084	7,095	6,919	7,050 (예상)
예 측	6,800	5,950	5,680	6,700	6,650	6,650	6,730	6,800
오 차	-72	-69	-22	348	434	445	189	250 (예상)

예측(6월1주)	6,120(토)	5,800(일)	7,210(월)	7,150(화)	6,150(수)	7,250(목)	7,300(금)

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	6/2(토)		6/3(일)		6/4(월)		6/5(화)		6/6(수)		6/7(목)		6/8(금)		6/9(토)		6/10(일)
예측 최대부하	6,120		5,800		7,210		7,200		6,190		7,250		7,300		6,280		5,930
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	29	18	30	17	27	18	26	18	28	17	29	18	29	18	28	19	27	19
인천	24	17	26	17	24	17	23	16	25	15	25	17	25	17	24	16	24	17
수원	29	15	30	15	27	17	26	17	28	17	29	17	29	17	28	18	27	18
원주	30	16	30	16	28	16	27	17	29	16	30	16	28	16	27	17	27	16
대전	31	16	31	16	29	17	26	17	28	18	30	18	30	18	29	18	29	18
대구	32	17	32	18	29	18	27	18	30	18	32	18	31	18	26	19	29	19
광주	31	17	31	19	30	17	27	18	28	18	28	18	29	18	29	18	28	18
부산	26	20	25	20	25	18	23	18	23	18	23	18	23	18	23	18	23	18
전국가중	28.6	17.9	29.0	17.7	26.9	17.7	25.4	17.7	26.9	17.3	27.7	17.8	27.7	17.8	26.6	18.4	26.3	18.4
서울개황 (오후)