주간 전력수요 실적 및 전망

′18.6.8(금) 수급운영팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	6/1(금)	6/2(토)	6/3(일)	6/4(월)	6/5(화)	6/6(수)	6/7(목)	6/8(금)
실 적	7,069	5,999	5,836	7,156	7,167	6,512	7,393	7,136 (잠정)
예 측	6,800	6,120	5,800	7,210	7,200	6,190	7,250	7,300
오 차	269	-121	36	-54	-33	322	143	-164 (잠정)

예측(6월1주)	6,210(토)	5,790(일)	7,140(월)	7,250(화)	6,960(수)	7,300(목)	7,300(금)

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	6/9(토)		6/10(일)		6/11(월)		6/12(화)		6/13(수)		6/14(목)		6/15(금)		6/16(토)		6/17(일)
예측 최대부하	6,210		5,790		7,140		7,250		6,960		7,300		7,300		6,280		5,940
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	28	18	27	17	24	17	26	16	28	18	28	19	27	19	28	18	28	18
인천	28	17	25	18	23	17	24	16	25	17	25	18	25	18	25	18	25	18
수원	29	17	27	17	26	17	27	17	28	17	28	18	28	18	28	18	28	18
원주	28	18	26	17	24	16	26	14	28	15	28	16	28	17	28	17	28	17
대전	28	18	26	17	25	18	28	18	29	18	29	18	29	18	29	18	29	18
대구	26	19	23	17	24	16	27	17	28	17	28	18	27	18	28	20	27	19
광주	30	19	27	18	26	18	28	17	29	17	29	18	29	18	29	18	29	19
부산	25	19	23	18	23	18	24	18	25	18	25	19	26	19	25	18	25	18
전국가중	27.3	18.3	25.6	17.3	24.0	17.2	25.8	16.7	27.3	17.7	27.3	18.6	27.0	18.6	27.3	18.1	27.2	18.1
서울개황 (오후)