주간 전력수요 실적 및 전망

′18.6.22(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	6/15(금)	6/16(토)	6/17(일)	6/18(월)	6/19(화)	6/20(수)	6/21(목)	6/22(금)
실 적	6,863	5,883	5,828	7,321	7,222	7,274	7,266	7,383 (잠정)
예 측	7,300	5,850	5,750	7,190	7,250	7,300	7,400	7,350
오 차	-437	33	78	131	-28	-26	-134	33 (잠정)

예측(6월4주)	6,360(토)	5,990(일)	7,590(월)	7,800(화)	7,750(수)	7,500(목)	7,550(금)

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	6/23(토)		6/24(일)		6/25(월)		6/26(화)		6/27(수)		6/28(목)		6/29(금)		6/30(토)		7/1(일)
예측 최대부하	6,360		5,990		7,590		7,800		7,750		7,500		7,550		6,530		6,200
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	29	21	32	20	33	21	27	22	27	22	28	21	28	22	29	21	28	22
인천	25	20	28	19	28	20	25	21	24	21	25	20	25	20	26	20	26	21
수원	29	19	32	19	33	19	27	21	27	21	28	20	28	20	29	21	29	21
원주	32	19	32	19	33	19	28	20	26	21	28	21	29	21	29	21	28	21
대전	31	20	32	20	32	20	29	21	27	23	29	22	29	21	28	21	28	21
대구	33	21	34	19	33	21	30	21	29	22	28	22	29	21	29	22	29	22
광주	32	20	33	19	32	21	29	20	28	23	29	23	29	23	29	22	28	23
부산	28	21	30	21	27	21	25	21	25	21	25	21	26	21	26	21	27	22
전국가중	29.3	20.7	31.6	19.9	31.3	20.7	27.0	21.3	26.6	21.8	27.3	21.2	27.6	21.5	28.1	21.1	27.8	21.9
서울개황 (오후)