주간 전력수요 실적 및 전망

′18.7.5(목) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	6/28(목)	6/29(금)	6/30(토)	7/1(일)	7/2(월)	7/3(화)	7/4(수)	7/5(목)
실 적	7,482	7,531	6,557	6,061	7,561	7,731	7,907	7,753
예 측	7,500	7,550	6,510	6,190	7,730	7,700	7,700	7,800
오 차	-18	-19	47	-129	-169	31	207	-47 (잠정)

예측	6/30(토)	7/1(일)	7/2(월)	7/3(화)	7/4(수)	7/5(목)	7/6(금)
(7월1주)	6,510	6,190	7,730	7,700	7,700	7,750	7,800

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	7/6(금)		7/7(토)		7/8(일)		7/9(월)		7/10(화)		7/11(수)		7/12(목)		7/13(금)		7/14(토)
예측 최대부하	7,560		6,450		6,110		7,670		7,700		7,800		7,800		7,750		6,600
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	27	21	28	18	28	18	27	20	28	22	29	23	28	23	27	23	27	23
인천	26	21	28	18	26	19	25	20	26	21	28	22	27	22	26	22	26	22
수원	29	21	30	18	29	18	27	20	28	21	30	22	29	22	27	23	27	22
원주	26	20	27	17	27	18	27	19	28	21	29	23	28	23	28	23	28	23
대전	27	20	28	18	28	20	29	21	30	22	30	23	30	23	29	23	30	23
대구	23	19	24	17	26	19	28	20	30	21	29	22	30	23	31	24	32	24
광주	29	22	29	20	29	23	29	23	30	22	30	23	30	23	30	23	29	24
부산	23	20	24	19	25	20	26	21	27	22	27	22	27	22	27	23	28	23
전국가중	25.9	20.6	26.9	18.2	27.1	19.0	27.0	20.4	28.1	21.8	28.7	22.6	28.2	22.7	27.6	23.0	27.9	23.0
서울개황 (오후)