주간 전력수요 실적 및 전망

′18.7.13(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	7/6(금)	7/7(토)	7/8(일)	7/9(월)	7/10(화)	7/11(수)	7/12(목)	7/13(금)
실 적	7,364	6,086	5,894	7,092	7,626	7,968	8,139	8,180 (예상)
예 측	7,560	6,450	6,110	7,670	7,700	7,800	7,800	7,750
오 차	-196	-364	-216	-578	-74	168	339	430 (잠정)

예측	7/6(금)	7/7(토)	7/8(일)	7/9(월)	7/10(화)	7/11(수)	7/12(목)	7/13(금)
(7월2주)	7,560	6,450	6,110	7,670	7,700	7,800	7,800	7,750

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	7/14(토)		7/15(일)		7/16(월)		7/17(화)		7/18(수)		7/19(목)		7/20(금)		7/21(토)		7/22(일)
예측 최대부하	7,150		6,700		8,420		8,450		8,500		8,550		8,550		7,250		6,800
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	33	24	33	24	32	24	32	24	32	25	32	25	32	24	33	24	33	24
인천	28	24	30	24	29	23	29	23	30	23	30	24	30	24	31	24	31	24
수원	33	24	33	24	32	22	32	23	32	23	33	24	33	24	33	24	33	24
원주	33	24	32	23	32	25	32	24	32	24	33	24	33	24	33	24	33	25
대전	35	24	35	24	33	24	33	24	33	24	33	24	33	24	33	24	33	24
대구	36	25	37	25	35	25	35	25	35	24	35	25	35	24	35	24	35	24
광주	35	25	35	25	34	24	34	24	34	24	34	24	34	24	34	24	34	24
부산	32	24	32	25	34	25	33	25	32	25	32	24	31	24	31	24	31	24
전국가중	33.0	24.1	33.2	24.3	32.7	24.2	32.5	24.2	32.3	24.6	32.4	24.5	32.2	24.0	32.7	24.0	32.7	24.0
서울개황 (오후)