주간 전력수요 실적 및 전망

′18.7.20(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	7/13(금)	7/14(토)	7/15(일)	7/16(월)	7/17(화)	7/18(수)	7/19(목)	7/20(금)
실 적	8,208	7,070	6,980	8,633	8,629	8,670	8,780	8,808
예 측	7,750	7,150	6,700	8,420	8,450	8,500	8,550	8,550
오 차	458	-80	280	213	179	170	230	258

예측	7/21(토)	7/22(일)	7/23(월)	7/24(화)	7/25(수)	7/26(목)	7/27(금)	7/28(토)
(7월4주)	7,680	7,370	8,880	8,910	8,900	8,850	8,770

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	7/21(토)		7/22(일)		7/23(월)		7/24(화)		7/25(수)		7/26(목)		7/27(금)		7/28(토)		7/29(일)
예측 최대부하	7,680		7,370		8,880		8,910		8,900		8,850		8,770		7,450		7,210
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	36	25	36	26	35	25	36	25	36	25	35	25	35	25	35	25	35	25
인천	34	24	34	25	33	23	33	24	33	24	32	24	32	24	32	24	32	24
수원	35	24	36	25	35	24	36	24	36	24	35	24	35	24	35	24	35	24
원주	36	25	36	25	35	24	36	24	35	24	35	24	35	24	34	24	34	24
대전	36	26	36	27	35	25	36	25	36	25	35	25	35	25	35	25	35	25
대구	38	26	36	26	37	26	37	26	37	26	36	26	36	26	36	26	36	26
광주	37	26	35	26	36	25	36	25	35	25	35	25	35	25	35	25	35	25
부산	34	26	33	26	33	25	33	24	33	24	32	24	32	24	32	24	32	24
전국가중	35.6	25.3	35.2	25.9	34.7	24.9	35.3	24.7	35.2	24.7	34.3	24.7	34.3	24.7	34.2	24.7	34.2	24.7
서울개황 (오후)