주간 전력수요 실적 및 전망

′18.7.27(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	7/20(금)	7/21(토)	7/22(일)	7/23(월)	7/24(화)	7/25(수)	7/26(목)	7/27(금)
실 적	8,808	7,700	7,379	9,070	9,259	9,040	9,112	9,053
예 측	8,550	7,680	7,370	8,880	8,880	8,900	8,850	8,770
오 차	258	20	9	190	379	140	262	283

예측	7/28(토)	7/29(일)	7/30(월)	7/31(화)	8/1(수)	8/2(목)	8/3(금)	8/4(토)
(7월4주)	7,550	7,180	8,150	8,300	8,150	8,250	8,300	7,150

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	7/28(토)		7/29(일)		7/30(월)		7/31(화)		8/1(수)		8/2(목)		8/3(금)		8/4(토)		8/5(일)
예측 최대부하	7,550		7,180		8,150		8,300		8,150		8,250		8,350		7,250		6,850
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	35	27	35	26	36	27	35	27	35	26	35	26	35	26	35	26	35	26
인천	34	27	34	26	35	26	34	25	33	24	33	24	33	24	33	24	33	24
수원	34	26	35	26	36	26	35	25	35	25	35	25	35	25	35	25	35	25
원주	34	26	33	25	35	24	35	25	35	25	35	25	35	25	35	25	35	25
대전	34	27	34	26	36	26	35	26	35	26	35	25	35	25	35	25	35	25
대구	35	26	34	25	34	25	35	25	36	26	36	26	36	26	36	26	36	26
광주	35	27	35	26	34	25	34	25	35	25	35	25	35	25	35	25	35	25
부산	32	26	32	25	32	25	32	25	33	25	33	26	33	26	33	26	33	26
전국가중	34.1	26.6	34.1	25.7	34.7	26.0	34.2	25.9	34.5	25.5	34.5	25.7	34.5	25.7	34.5	25.7	34.5	25.7
서울개황 (오후)