주간 전력수요 실적 및 전망

′18.11.23(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	11/16(금)	11/17(토)	11/18(일)	11/19(월)	11/20(화)	11/21(수)	11/22(목)	11/23(금)
실 적	7,129	6,067	5,957	7,134	7,216	7,427	7,409	7,465 (예상)
예 측	7,050	6,110	5,940	7,130	7,300	7,300	7,350	7,300
오 차	79	-43	17	4	-84	127	59	165

예측	11/17(토)	11/18(일)	11/19(월)	11/20(화)	11/21(수)	11/22(목)	11/23(금)	11/24(토)
(10월2주)	6,110	5,940	7,130	7,300	7,300	7,350	7,300	6,200

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	11/24(토)		11/25(일)		11/26(월)		11/27(화)		11/28(수)		11/29(목)		11/30(금)		12/1(토)		12/2(일)
예측 최대부하	6,580		6,100		7,400		7,450		7,400		7,450		7,400		6,500		6,250
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	8	0	11	3	11	2	10	2	10	2	9	1	9	1	8	0	8	0
인천	11	2	11	5	11	3	10	4	8	2	9	4	8	3	7	2	7	1
수원	11	1	12	3	12	2	11	2	10	1	10	1	10	1	9	0	8	0
원주	6	-2	10	2	11	0	9	3	7	0	8	-1	8	1	8	-1	8	-1
대전	11	1	13	4	12	3	11	2	10	1	11	0	12	1	10	1	10	2
대구	8	-1	13	2	14	3	15	4	12	1	13	0	12	2	8	1	10	-1
광주	14	3	14	5	15	5	15	4	16	6	12	3	13	2	12	2	11	1
부산	13	4	15	8	16	8	17	9	15	7	15	6	14	7	12	5	13	5
전국가중	9.9	1.1	12.4	4.3	12.7	3.7	12.4	4.0	11.4	3.1	11.0	2.2	10.8	2.6	9.3	1.5	9.5	1.2
서울개황 (오후)

※수요관리전 발전단 기준