주간 전력수요 실적 및 전망

′18.11.30(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	11/23(금)	11/24(토)	11/25(일)	11/26(월)	11/27(화)	11/28(수)	11/29(목)	11/30(금)
실 적	7,465	6,636	6,042	7,478	7,474	7,475	7,596	7,471 (예상)
예 측	7,300	6,580	6,100	7,400	7,450	7,400	7,450	7,400
오 차	165	56	-58	78	24	75	146	71

예측	11/24(토)	11/25(일)	11/26(월)	11/27(화)	11/28(수)	11/29(목)	11/30(금)	12/1(토)
(10월2주)	6,580	6,100	7,400	7,450	7,400	7,450	7,400	6,500

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	12/1(토)		12/2(일)		12/3(월)		12/4(화)		12/5(수)		12/6(목)		12/7(금)		12/8(토)		12/9(일)
예측 최대부하	6,400		6,050		7,510		7,650		7,700		7,800		7,900		6,650		6,200
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	11	1	12	2	13	8	9	5	4	-2	3	-1	0	-6	0	-7	1	-6
인천	10	3	12	4	13	10	9	6	3	-2	2	-1	0	-5	0	-6	1	-5
수원	13	0	13	2	14	8	10	5	4	-3	4	-2	1	-6	0	-7	2	-6
원주	10	-1	12	0	12	6	9	6	5	-2	5	-3	1	-5	0	-9	2	-8
대전	12	0	15	2	13	9	11	7	6	-2	7	-2	3	-5	3	-6	3	-5
대구	13	2	15	1	15	9	13	8	8	1	6	-1	4	-1	7	-3	7	-2
광주	14	4	17	6	17	13	13	11	9	2	8	1	4	-2	3	-3	4	-2
부산	15	7	19	9	19	14	18	14	12	5	11	4	8	3	7	-1	7	0
전국가중	12.3	2.5	14.3	3.8	14.8	9.8	11.7	7.8	6.5	0.0	5.6	0.1	2.6	-3.2	2.5	-5.0	3.2	-4.0
서울개황 (오후)

※수요관리전 발전단 기준