주간 전력수요 실적 및 전망

′18.12.07(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	11/30(금)	12/1(토)	12/2(일)	12/3(월)	12/4(화)	12/5(수)	12/6(목)	12/7(금)
실 적	7,472	6,348	6,023	7,392	7,379	7,639	7,816	8,191 (예상)
예 측	7,400	6,400	6,050	7,510	7,650	7,700	7,800	7,900
오 차	72	-52	-27	-118	-271	-61	16	291

예측	12/1(토)	12/2(일)	12/3(월)	12/4(화)	12/5(수)	12/6(목)	12/7(금)	12/8(토)
(10월2주)	6,400	6,050	7,510	7,650	7,700	7,800	7,900	6,650

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	12/8(토)		12/9(일)		12/10(월)		12/11(화)		12/12(수)		12/13(목)		12/14(금)		12/15(토)		12/16(일)
예측 최대부하	7,020		6,600		8,350		8,450		8,400		8,450		8,450		7,100		6,550
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	-3	-11	-1	-11	3	-7	3	-3	3	-3	2	-5	2	-6	4	-4	5	-1
인천	-4	-9	-2	-9	3	-6	3	-1	1	-2	3	-3	2	-5	5	-3	6	1
수원	-2	-10	0	-10	3	-6	4	-3	3	-3	3	-5	3	-6	4	-5	5	-1
원주	-2	-12	-1	-13	2	-9	3	-6	3	-5	3	-6	3	-7	4	-6	4	-6
대전	-2	-7	1	-8	3	-7	4	-3	4	-3	3	-4	4	-4	4	-4	5	-4
대구	1	-6	2	-6	6	-5	7	-2	7	-1	5	-2	5	-2	5	-2	5	-1
광주	1	-4	2	-3	7	-5	6	1	6	0	6	-1	6	-2	7	-1	8	0
부산	4	-4	5	-3	11	0	11	6	10	3	10	0	9	1	9	1	11	4
전국가중	-0.8	-8.2	0.9	-8.0	5.2	-5.1	5.4	-0.7	5.0	-1.3	4.5	-3.2	4.2	-3.7	5.4	-2.6	6.5	-0.1
서울개황 (오후)

※수요관리전 발전단 기준