주간 전력수요 실적 및 전망

′18.12.14(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	12/7(금)	12/8(토)	12/9(일)	12/10(월)	12/11(화)	12/12(수)	12/13(목)	12/14(금)
실 적	8,213	6,951	6,726	8,393	8,563	8,351	8,377	8,393 (예상)
예 측	7,900	7,020	6,600	8,350	8,450	8,400	8,400	8,450
오 차	313	-69	126	43	113	-49	-23	-57

예측	12/8(토)	12/9(일)	12/10(월)	12/11(화)	12/12(수)	12/13(목)	12/14(금)	12/15(토)
(10월2주)	7,020	6,600	8,350	8,450	8,400	8,450	8,450	7,100

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	12/15(토)		12/16(일)		12/17(월)		12/18(화)		12/19(수)		12/20(목)		12/21(금)		12/22(토)		12/23(일)
예측 최대부하	7,050		6,590		8,200		8,450		8,500		8,400		8,500		6,700		6,500
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	3	-6	2	-2	4	-1	7	-2	7	-2	4	-1	4	-3	4	-3	4	-3
인천	3	-5	3	0	4	0	6	-1	6	-1	3	0	3	-2	4	-2	4	-3
수원	4	-7	3	-2	5	-1	6	-3	6	-2	4	-2	4	-3	5	-4	5	-4
원주	2	-11	2	-4	3	-3	5	-4	5	-4	3	-3	2	-3	4	-4	4	-6
대전	5	-6	5	-3	5	-2	7	-1	8	-2	8	1	7	1	5	-3	5	-4
대구	7	-5	4	-2	7	0	9	-2	9	-2	7	1	9	2	7	-1	7	-1
광주	8	-4	7	-2	8	1	9	0	10	1	11	3	10	5	7	0	6	-1
부산	10	-1	7	3	9	3	11	2	12	3	11	6	12	7	10	3	9	3
전국가중	5.3	-4.8	3.9	-0.9	5.7	0.0	8.0	-1.0	8.4	-0.7	6.4	1.0	6.6	0.4	5.9	-1.3	5.6	-1.6
서울개황 (오전)

※수요관리전 발전단 기준