주간 전력수요 실적 및 전망

′18.12.21(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	12/14(금)	12/15(토)	12/16(일)	12/17(월)	12/18(화)	12/19(수)	12/20(목)	12/21(금)
실 적	8,393	7,040	6,571	8,203	8,215	8,061	8,119	7,960 (예상)
예 측	8,450	7,050	6,590	8,200	8,450	8,500	8,400	8,500
오 차	-57	-10	-19	3	-235	-439	-281	-540

예측	12/8(토)	12/9(일)	12/10(월)	12/11(화)	12/12(수)	12/13(목)	12/14(금)	12/15(토)
(10월2주)	7,020	6,600	8,350	8,450	8,400	8,450	8,450	7,100

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	12/22(토)		12/23(일)		12/24(월)		12/25(화)		12/26(수)		12/27(목)		12/28(금)		12/29(토)		12/30(일)
예측 최대부하	6,700		6,490		8,230		7,100		8,450		8,700		8,700		7,100		6,850
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	10	2	5	1	3	-7	3	-4	0	-4	-2	-9	-2	-10	-1	-8	-1	-7
인천	8	2	4	1	2	-5	2	-3	1	-2	-3	-7	-2	-9	-1	-7	0	-6
수원	10	2	6	1	4	-6	3	-5	-1	-4	-2	-9	0	-10	0	-9	1	-8
원주	9	0	5	-2	3	-6	3	-5	0	-4	-2	-10	-1	-11	-1	-9	-1	-8
대전	12	1	8	1	4	-6	4	-4	2	-3	-1	-8	-1	-9	0	-7	0	-6
대구	14	2	9	5	5	-4	5	-4	5	-2	1	-5	2	-7	3	-4	4	-4
광주	15	5	10	5	6	-3	6	-2	5	-1	3	-4	1	-5	3	-4	4	-2
부산	16	9	11	9	9	0	9	0	10	3	6	3	4	-4	6	-2	7	-2
전국가중	12.0	3.6	7.2	3.3	4.7	-4.7	4.7	-3.0	3.1	-1.9	0.3	-5.6	0.0	-8.0	1.2	-6.0	1.7	-5.3
서울개황 (오전)

※수요관리전 발전단 기준