주간 전력수요 실적 및 전망

′18.12.28(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	12/21(금)	12/22(토)	12/23(일)	12/24(월)	12/25(화)	12/25(수)	12/26(목)	12/27(금)
실 적	7,972	6,566	6,376	7,759	6,784	8,000	8,450	8,622 (예상)
예 측	8,500	6,700	6,490	8,230	7,100	8,450	8,700	8,700
오 차	-528	-134	-114	-471	-316	-450	-250	-78

예측	12/22(토)	12/23(일)	12/24(월)	12/25(화)	12/26(수)	12/27(목)	12/28(금)	12/29(토)
(10월2주)	6,700	6,490	8,230	7,100	8,450	8,700	8,700	7,100

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	12/29(토)		12/30(일)		12/31(월)		1/1(화)		1/2(수)		1/3(목)		1/4(금)		1/5(토)		1/6(일)
예측 최대부하	7,060		6,650		7,900		6,700		8,400		8,450		8,450		6,950		6,600
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	-3	-11	-1	-11	2	-7	1	-7	1	-6	2	-6	3	-5	1	-5	1	-6
인천	-4	-10	-2	-10	1	-6	1	-5	1	-5	2	-4	3	-3	2	-3	1	-4
수원	-3	-11	-1	-11	1	-7	1	-7	2	-6	3	-6	4	-5	2	-5	2	-6
원주	-4	-14	-2	-13	2	-10	1	-9	1	-8	2	-8	3	-7	2	-6	1	-7
대전	-1	-9	1	-9	3	-7	2	-6	2	-6	3	-7	5	-6	3	-4	3	-5
대구	1	-7	3	-7	5	-5	4	-5	5	-4	7	-4	7	-3	6	-2	5	-2
광주	1	-5	3	-4	4	-4	3	-3	4	-3	5	-3	6	-3	6	-2	5	-3
부산	4	-5	6	-5	7	-1	6	-1	7	-1	8	-1	8	0	8	1	7	1
전국가중	-0.8	-8.9	1.2	-8.8	3.4	-5.4	2.5	-5.1	3.0	-4.5	4.0	-4.6	4.8	-3.6	3.5	-3.1	3.1	-3.8
서울개황 (오전)

※수요관리전 발전단 기준