주간 전력수요 실적 및 전망

′19.1.4(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	12/28(금)	12/29(토)	12/30(일)	12/31(월)	1/1(화)	1/2(수)	1/3(목)	1/4(금)
실 적	8,634	7,117	6,730	7,495	6,549	8,248	8,437	8,489 (예상)
예 측	8,700	7,060	6,650	7,900	6,700	8,400	8,450	8,450
오 차	-66	57	80	-405	-151	-152	-13	39

예측	1/5(토)	1/6(일)	1/7(월)	1/8(화)	1/9(수)	1/10(목)	1/11(금)	1/12(토)
(1월2주)	7,030	6,650	8,510	8,450	8,550	8,450	8,400	6,850

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	1/5(토)		1/6(일)		1/7(월)		1/8(화)		1/9(수)		1/10(목)		1/11(금)		1/12(토)		1/13(일)
예측 최대부하	7,030		6,650		8,510		8,450		8,620		8,500		8,450		6,850		6,550
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	1	-7	1	-7	1	-6	-1	-4	1	-8	3	-5	3	-4	3	-3	4	-3
인천	0	-6	1	-6	1	-5	-1	-4	1	-7	3	-3	2	-3	2	-2	3	-2
수원	1	-7	2	-7	2	-7	1	-5	2	-8	4	-5	3	-5	3	-4	4	-4
원주	0	-8	1	-8	2	-9	1	-6	0	-9	3	-7	3	-6	4	-6	3	-5
대전	3	-4	4	-7	4	-6	2	-4	1	-8	4	-5	4	-4	5	-3	5	-4
대구	6	-2	6	-4	6	-4	4	-2	5	-4	6	-3	6	-2	5	-3	7	-3
광주	6	-1	5	-4	5	-4	4	-3	5	-4	6	-2	6	-2	5	-1	6	-1
부산	9	3	9	1	9	0	8	1	8	-2	7	1	9	2	9	2	9	2
전국가중	3.5	-3.8	3.7	-4.8	3.7	-4.5	2.1	-2.8	3.1	-6.1	4.4	-3.3	4.8	-2.4	4.7	-1.9	5.5	-1.9
서울개황 (오전)

※수요관리전 발전단 기준