주간 전력수요 실적 및 전망

′19.1.11(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	1/4(금)	1/5(토)	1/6(일)	1/7(월)	1/8(화)	1/9(수)	1/10(목)	1/11(금)
실 적	8,487	6,950	6,649	8,420	8,394	8,561	8,401	8,206 (예상)
예 측	8,450	7,030	6,650	8,510	8,450	8,620	8,500	8,450
오 차	37	-80	-1	-90	-56	-59	-99	-244

예측	1/5(토)	1/6(일)	1/7(월)	1/8(화)	1/9(수)	1/10(목)	1/11(금)	1/12(토)
(10월2주)	7,030	6,650	8,510	8,450	8,620	8,500	8,450	6,850

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	1/12(토)		1/13(일)		1/14(월)		1/15(화)		1/16(수)		1/17(목)		1/18(금)		1/19(토)		1/20(일)
예측 최대부하	6,850		6,440		8,240		8,350		8,550		8,500		8,400		6,950		6,600
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	6	0	6	-2	4	-3	-1	-5	-1	-8	3	-5	4	-5	5	-5	4	-5
인천	5	-1	5	-2	3	-2	-1	-5	1	-7	2	-3	2	-3	3	-3	2	-2
수원	6	-1	6	-3	5	-4	0	-6	2	-8	4	-5	4	-5	4	-5	4	-5
원주	5	-3	5	-5	4	-4	2	-6	1	-9	3	-8	4	-7	4	-7	4	-6
대전	8	-2	7	-4	6	-4	2	-4	1	-7	4	-6	5	-5	6	-5	6	-5
대구	9	0	10	-3	8	-2	4	-2	4	-6	6	-4	7	-4	6	-3	6	-2
광주	10	2	10	-2	8	-2	4	-2	4	-4	6	-3	7	-2	6	-3	6	-2
부산	10	5	12	3	10	2	7	1	7	-3	8	0	9	1	9	1	8	2
전국가중	7.4	0.9	7.9	-1.3	6.0	-1.8	1.8	-3.3	1.9	-6.4	4.6	-3.7	5.5	-3.4	5.9	-3.3	5.2	-2.9
서울개황 (오전)

※수요관리전 발전단 기준