주간 전력수요 실적 및 전망

′19.1.18(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	1/11(금)	1/12(토)	1/13(일)	1/14(월)	1/15(화)	1/16(수)	1/17(목)	1/18(금)
실 적	8,206	6,815	6,455	8,190	8,144	8,445	8,269	8,173 (예상)
예 측	8,450	6,850	6,440	8,240	8,350	8,550	8,500	8,500
오 차	-244	-35	15	-50	-206	-105	-231	-327

예측	1/12(토)	1/13(일)	1/14(월)	1/15(화)	1/16(수)	1/17(목)	1/18(금)	1/19(토)
(10월2주)	6,850	6,440	8,240	8,350	8,550	8,500	8,400	6,950

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	1/19(토)		1/20(일)		1/21(월)		1/22(화)		1/23(수)		1/24(목)		1/25(금)		1/26(토)		1/27(일)
예측 최대부하	6,810		6,550		8,340		8,250		8,310		8,340		8,350		6,900		6,650
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	6	-1	2	-3	4	-6	4	-3	2	-5	2	-5	2	-5	1	-6	0	-7
인천	6	1	1	-2	4	-4	4	-1	1	-3	2	-4	1	-4	0	-5	0	-6
수원	6	-1	2	-2	4	-7	5	-4	2	-5	3	-6	3	-5	2	-6	1	-7
원주	4	-4	2	-2	3	-9	4	-5	3	-6	3	-7	3	-7	2	-7	2	-8
대전	8	-1	4	0	5	-6	6	-3	3	-5	5	-5	4	-6	4	-5	3	-6
대구	8	-1	7	2	6	-4	7	-3	6	-3	7	-5	7	-3	6	-3	6	-3
광주	9	-2	6	2	7	-3	8	-1	6	-2	7	-3	6	-2	5	-1	5	-3
부산	12	3	10	5	9	-2	10	1	10	1	10	0	9	0	8	1	7	0
전국가중	7.7	-0.2	4.5	-0.2	5.5	-4.8	6.0	-2.0	4.4	-3.2	4.8	-3.8	4.4	-3.6	3.4	-3.8	2.7	-4.8
서울개황 (오전)

※수요관리전 발전단 기준