주간 전력수요 실적 및 전망

′19.2.1(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	1/25(금)	1/26(토)	1/27(일)	1/28(월)	1/29(화)	1/30(수)	1/31(목)	2/1(금)
실 적	8,125	6,895	6,519	8,071	8,130	8,089	8,380	8,065 (예상)
예 측	8,340	6,980	6,600	8,200	8,300	8,250	8,200	8,020
오 차	-215	-85	-81	-129	-170	-161	180	45

예측	2/2(토)	2/3(일)	2/4(월)	2/5(화)	2/6(수)	2/7(목)	2/8(금)	2/9(토)
-	6,650	6,130	5,890	5,680	6,010	7,640	7,850	6,750

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	2/2(토)		2/3(일)		2/4(월)		2/5(화)		2/6(수)		2/7(목)		2/8(금)		2/9(토)		2/10(일)
예측 최대부하	6,650		6,130		5,890		5,680		6,010		7,640		7,850		6,750		6,450
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	7	-2	7	3	3	-3	5	-6	7	-2	5	-2	5	-2	3	-3	2	-5
인천	7	0	7	4	2	-2	4	-5	6	-1	4	-2	4	-2	2	-2	1	-4
수원	8	-4	8	3	4	-3	6	-6	7	-3	6	-3	5	-2	3	-3	2	-5
원주	6	-6	6	1	4	-2	6	-7	8	-2	5	-4	6	-4	5	-2	3	-5
대전	8	-5	9	3	5	-3	5	-6	6	-3	7	-2	7	-3	5	-3	5	-6
대구	10	-5	11	2	8	2	7	-4	10	-1	9	-1	7	-1	7	-1	6	-2
광주	10	-4	12	7	8	2	10	-3	10	2	8	1	9	0	8	-1	6	-2
부산	11	0	14	9	10	5	10	1	11	5	10	4	11	5	9	4	8	0
전국가중	8.4	-2.2	9.3	4.5	5.4	-0.4	6.6	-4.1	8.2	-0.2	6.7	-0.5	6.8	-0.4	5.1	-1.1	4.1	-3.5
서울개황 (오전)

※수요관리전 발전단 기준