주간 전력수요 실적 및 전망

′19.2.15(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	2/8(금)	2/9(토)	2/10(일)	2/11(월)	2/12(화)	2/13(수)	2/14(목)	2/15(금)
실 적	8,045	6,761	6,523	8,170	8,198	8,114	8,161	8,153 (예상)
예 측	7,850	6,700	6,450	8,260	8,050	8,200	8,000	7,950
오 차	195	61	73	-90	148	-86	161	203

예측	2/9(토)	2/10(일)	2/11(월)	2/12(화)	2/13(수)	2/14(목)	2/15(금)	2/16(토)	2/17(일)
-	6,700	6,500	8,100	8,050	8,200	8,000	7,950	6,650	6,400

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	2/16(토)		2/17(일)		2/18(월)		2/19(화)		2/20(수)		2/21(목)		2/22(금)		2/23(토)		2/24(일)
예측 최대부하	6,770		6,500		8,150		8,250		8,000		7,950		7,900		6,550		6,350
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	2	-4	4	-6	6	-4	4	0	7	-2	8	-1	8	1	9	1	9	1
인천	2	-4	3	-5	5	-3	3	0	6	-2	7	0	7	2	8	2	8	1
수원	2	-5	3	-6	6	-5	4	0	7	-3	8	-2	9	0	9	0	9	0
원주	2	-5	4	-7	7	-5	5	-2	7	-2	8	-2	8	-1	9	-1	9	-1
대전	4	-2	6	-6	7	-4	6	0	8	-2	10	-2	9	0	10	1	11	1
대구	6	-1	8	-5	10	-3	12	3	11	2	11	1	11	2	12	2	12	2
광주	5	0	7	-3	9	-3	9	4	11	2	12	2	12	2	12	2	12	2
부산	8	1	10	-1	11	1	11	7	13	5	11	3	12	5	12	5	12	5
전국가중	4.0	-2.3	5.9	-4.6	7.7	-2.8	6.6	2.0	8.9	0.1	9.2	0.2	9.4	1.9	10.1	2.0	10.2	1.9
서울개황 (오전)

※수요관리전 발전단 기준