주간 전력수요 실적 및 전망

′19.2.22(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	2/15(금)	2/16(토)	2/17(일)	2/18(월)	2/19(화)	2/20(수)	2/21(목)	2/22(금)
실 적	8,155	6,777	6,403	8,051	8,302	7,991	7,856	7,777 (예상)
예 측	7,950	6,770	6,500	8,150	8,250	8,090	7,930	7,850
오 차	205	7	-97	-99	52	-99	-74	-73

예측	2/23(토)	2/24(일)	2/25(월)	2/26(화)	2/27(수)	2/28(목)	3/1(금)	3/2(토)	3/3(일)
-	6,430	6,100	7,650	7,650	7,700	7,600	6,700	6,400	6,050

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	2/23(토)		2/24(일)		2/25(월)		2/26(화)		2/27(수)		2/28(목)		3/1(금)		3/2(토)		3/3(일)
예측 최대부하	6,430		6,100		7,650		7,650		7,700		7,600		6,700		6,400		6,050
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	12	1	11	1	9	1	10	0	10	1	11	1	12	1	9	2	9	3
인천	10	0	8	2	8	1	9	0	9	1	9	1	10	1	8	1	8	3
수원	12	-2	11	0	10	0	10	-1	11	0	11	0	12	0	10	1	10	2
원주	10	-2	10	-2	10	-2	10	-2	10	-1	11	0	10	-1	9	-1	9	-1
대전	13	-2	13	-1	12	1	12	-1	11	-1	12	0	11	0	10	2	10	1
대구	14	-1	15	0	13	2	13	1	13	2	13	3	13	3	10	3	11	3
광주	16	-1	16	1	13	1	13	1	12	2	12	3	11	2	10	3	10	3
부산	13	6	14	5	13	5	12	5	12	5	12	6	13	5	12	5	12	6
전국가중	12.5	1.3	12.2	1.6	10.7	1.8	11.0	1.1	10.9	1.8	11.4	2.3	12.0	1.9	9.9	2.6	9.9	3.4
서울개황 (오전)

※수요관리전 발전단 기준