주간 전력수요 실적 및 전망

′19.3.8(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	3/1(금)	3/2(토)	3/3(일)	3/4(월)	3/5(화)	3/6(수)	3/7(목)	3/8(금)
실 적	6,353	6,056	5,921	7,206	7,376	7,381	7,289	7,240 (예상)
예 측	6,420	6,130	5,950	7,470	7,400	7,350	7,400	7,350
오 차	-67	-74	-29	-264	-24	31	-111	-110

예측	3/9(토)	3/10(일)	3/11(월)	3/12(화)	3/13(수)	3/14(목)	3/15(금)	3/16(토)	3/17(일)
-	6,210	5,840	7,300	7,200	7,200	7,250	7,250	6,200	5,850

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	3/9(토)		3/10(일)		3/11(월)		3/12(화)		3/13(수)		3/14(목)		3/15(금)		3/16(토)		3/17(일)
예측 최대부하	6,210		5,840		7,300		7,200		7,200		7,250		7,250		6,200		5,850
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	13	1	13	6	12	3	9	2	9	0	12	1	12	2	13	3	14	3
인천	11	2	11	5	10	3	8	2	8	1	10	1	12	3	12	3	13	3
수원	14	-2	13	5	11	2	9	1	9	-1	13	0	13	2	13	3	14	2
원주	13	-2	12	4	12	2	8	0	9	-3	11	-2	9	0	11	-1	12	0
대전	16	-1	10	5	12	3	10	1	10	-1	12	-1	13	1	14	1	15	1
대구	17	1	10	7	14	5	13	2	12	1	15	1	14	3	15	3	15	3
광주	17	2	10	8	12	4	14	2	14	1	15	3	15	3	15	3	16	2
부산	16	8	12	11	13	6	14	5	15	4	15	4	16	5	16	5	16	6
전국가중	14.4	2.3	12.0	7.1	12.2	3.8	10.7	2.5	10.9	0.9	13.0	1.5	13.3	2.7	13.9	3.2	14.6	3.3
서울개황 (오전)

※수요관리전 발전단 기준