주간 전력수요 실적 및 전망

′19.3.15(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	3/8(금)	3/9(토)	3/10(일)	3/11(월)	3/12(화)	3/13(수)	3/14(목)	3/15(금)
실 적	7,241	6,253	5,958	7,233	7,392	7,437	7,367	7,375 (예상)
예 측	7,350	6,210	5,840	7,300	7,200	7,200	7,250	7,250
오 차	-109	43	118	-67	192	237	117	125

예측	3/16(토)	3/17(일)	3/18(월)	3/19(화)	3/20(수)	3/21(목)	3/22(금)	3/23(토)	3/24(일)
-	6,350	5,980	7,340	7,250	7,300	7,300	7,250	6,200	5,950

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	3/16(토)		3/17(일)		3/18(월)		3/19(화)		3/20(수)		3/21(목)		3/22(금)		3/23(토)		3/24(일)
예측 최대부하	6,350		5,980		7,340		7,250		7,300		7,300		7,250		6,200		5,950
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	10	0	12	2	14	2	15	4	14	5	13	6	12	3	13	3	13	3
인천	8	2	10	2	12	3	13	4	13	5	11	6	11	3	11	3	12	3
수원	10	-2	12	0	14	1	15	2	14	3	12	4	12	1	13	1	13	1
원주	10	0	12	1	15	-1	17	3	17	4	14	8	11	1	11	-1	10	0
대전	12	0	14	2	15	-2	17	2	15	2	14	3	14	0	15	0	15	0
대구	13	3	15	3	16	2	18	4	15	6	14	6	13	3	13	3	13	3
광주	12	2	14	3	16	2	18	4	15	6	14	7	14	2	15	2	14	2
부산	13	4	15	6	15	6	16	7	16	8	15	6	14	5	15	5	15	4
전국가중	11.1	1.3	13.1	2.9	14.5	2.5	15.7	4.4	14.7	5.5	13.5	5.8	12.7	3.0	13.5	3.0	13.5	2.8
서울개황 (오전)

※수요관리전 발전단 기준