주간 전력수요 실적 및 전망

′19.3.22(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	3/15(금)	3/16(토)	3/17(일)	3/18(월)	3/19(화)	3/20(수)	3/21(목)	3/22(금)
실 적	7,380	6,309	5,948	7,229	7,117	7,185	7,234	7,182 (예상)
예 측	7,250	6,350	5,980	7,340	7,250	7,300	7,300	7,250
오 차	130	-41	-32	-111	-133	-115	-66	-68

예측	3/23(토)	3/24(일)	3/25(월)	3/26(화)	3/27(수)	3/28(목)	3/29(금)	3/30(토)	3/31(일)
-	6,250	6,000	7,180	7,150	7,050	7,100	7,050	6,100	5,800

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	3/23(토)		3/24(일)		3/25(월)		3/26(화)		3/27(수)		3/28(목)		3/29(금)		3/30(토)		3/31(일)
예측 최대부하	6,250		6,000		7,180		7,150		7,100		7,150		7,100		6,150		5,800
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	9	0	10	-1	14	3	15	5	15	6	14	5	14	4	14	5	14	5
인천	8	2	8	1	12	4	13	4	12	5	13	5	13	5	13	5	13	5
수원	10	-1	10	-2	13	1	14	3	14	2	15	2	15	3	15	3	15	3
원주	8	-1	10	-2	14	0	16	3	15	5	14	5	14	2	13	2	15	3
대전	10	-1	12	-2	15	1	15	1	16	3	16	4	16	5	14	4	15	3
대구	12	3	14	0	17	4	18	5	17	5	17	5	17	6	16	4	16	5
광주	11	1	12	-1	15	2	18	4	19	5	15	6	16	5	15	4	16	5
부산	14	4	13	3	15	6	18	7	17	8	15	9	15	8	16	7	17	8
전국가중	10.5	1.2	11.1	-0.1	14.4	3.4	16.0	4.9	15.7	5.8	14.7	5.7	14.7	5.1	14.6	5.0	15.0	5.4
서울개황 (오전)

※수요관리전 발전단 기준