주간 전력수요 실적 및 전망

′19.4.4(목) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	3/28(목)	3/29(금)	3/30(토)	3/31(일)	4/1(월)	4/2(화)	4/3(수)	4/4(목)
실 적	6,868	6,805	5,999	5,901	6,892	6,944	6,926	6,879 (예상)
예 측	7,100	7,050	6,050	5,950	7,110	7,050	7,000	6,900
오 차	-232	-245	-51	-49	-218	-106	-74	-21

예측	3/30(토)	3/31(일)	4/1(월)	4/2(화)	4/3(수)	4/4(목)	4/5(금)	4/6(토)	4/7(일)
-	6,050	5,950	7,110	7,050	7,000	6,900	6,850	5,950	5,750

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	4/5(금)		4/6(토)		4/7(일)		4/8(월)		4/9(화)		4/10(수)		4/11(목)		4/12(금)		4/13(토)
예측 최대부하	6,820		5,950		5,730		6,780		6,700		6,700		6,650		6,600		5,800
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	17	8	15	6	16	7	15	5	16	5	16	7	16	7	17	8	18	8
인천	14	8	13	6	14	7	13	6	14	6	14	7	15	7	15	8	16	8
수원	17	6	16	4	16	6	15	3	17	3	16	5	16	5	18	6	18	6
원주	17	5	16	3	15	7	13	4	15	3	15	4	16	5	17	6	16	6
대전	19	7	19	3	17	8	15	6	17	4	16	5	17	6	19	6	19	7
대구	21	7	22	6	18	9	17	7	18	6	17	7	18	7	20	7	20	7
광주	18	6	22	5	18	9	17	6	18	5	17	7	17	6	19	7	18	7
부산	19	9	18	9	18	11	17	9	17	8	16	9	17	9	18	9	19	9
전국가중	17.8	7.8	16.9	6.2	16.7	8.2	15.6	6.1	16.5	5.6	16.0	7.1	16.5	7.2	17.7	7.8	18.3	7.9
서울개황 (오전)

※수요관리전 발전단 기준