주간 전력수요 실적 및 전망

′19.4.12(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	4/5(금)	4/6(토)	4/7(일)	4/8(월)	4/9(화)	4/10(수)	4/11(목)	4/12(금)
실 적	6,979	5,980	5,725	6,686	7,050	7,301	6,937	6,602 (예상)
예 측	6,820	5,950	5,730	6,780	6,700	6,700	6,650	6,600
오 차	159	30	-5	-94	350	601	287	2

4/13(토)	4/14(일)	4/15(월)	4/16(화)	4/17(수)	4/18(목)	4/18(금)	4/19(토)	4/20(일)	4/7(일)
5,900	5,780	6,670	6,650	6,600	6,650	6,550	5,800	5,650	5,600

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	4/13(토)		4/14(일)		4/15(월)		4/16(화)		4/17(수)		4/18(목)		4/18(금)		4/19(토)		4/20(일)
예측 최대부하	5,900		5,780		6,670		6,650		6,600		6,650		6,550		5,800		5,650
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	18	6	13	8	17	5	18	8	20	9	20	10	20	10	20	11	20	11
인천	16	6	11	8	15	6	16	8	17	9	18	10	17	10	16	11	17	11
수원	19	3	13	7	18	5	19	6	20	6	21	8	21	8	20	9	20	10
원주	18	5	13	8	17	3	19	4	19	6	19	8	20	9	20	9	20	10
대전	19	5	14	9	18	7	21	7	21	8	22	9	21	10	20	11	21	11
대구	19	8	17	10	19	6	23	8	23	10	24	11	22	11	22	11	21	11
광주	19	7	15	10	19	6	21	7	21	7	21	8	21	9	21	10	21	11
부산	17	10	16	12	18	10	19	10	19	11	20	12	20	13	19	13	20	12
전국가중	17.9	6.9	14.1	9.2	17.5	6.4	19.0	8.1	20.0	9.1	20.4	10.2	20.2	10.6	19.8	11.2	20.0	11.1
서울개황 (오전)

※수요관리전 발전단 기준