주간 전력수요 실적 및 전망

′19.4.19(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	4/12(금)	4/13(토)	4/14(일)	4/15(월)	4/16(화)	4/17(수)	4/18(목)	4/19(금)
실 적	6,621	5,874	5,735	6,584	6,596	6,496	6,581	6,729 (예상)
예 측	6,600	5,900	5,780	6,670	6,650	6,600	6,650	6,550
오 차	21	-26	-45	-86	-54	-104	-69	179

4/20(토)	4/21(일)	4/22(월)	4/23(화)	4/24(수)	4/25(목)	4/26(금)	4/27(토)	4/28(일)
5,770	5,630	6,540	6,600	6,700	6,650	6,700	5,750	5,600

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	4/20(토)		4/21(일)		4/22(월)		4/23(화)		4/24(수)		4/25(목)		4/26(금)		4/27(토)		4/28(일)
예측 최대부하	5,770		5,630		6,540		6,600		6,700		6,650		6,700		5,750		5,600
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	20	10	20	12	25	13	24	13	23	13	22	13	19	12	19	10	21	10
인천	17	10	17	11	22	12	21	13	21	12	19	12	16	12	16	10	16	10
수원	21	9	21	10	25	12	24	11	22	11	22	12	19	10	20	8	21	8
원주	21	6	21	11	22	11	23	10	23	12	21	11	20	10	19	9	20	9
대전	23	11	23	11	25	12	25	11	24	11	22	12	19	12	20	10	22	10
대구	24	7	25	12	22	12	26	11	23	13	22	13	20	12	21	10	21	10
광주	23	10	23	11	24	13	24	12	22	13	22	13	20	12	20	10	22	10
부산	19	10	21	13	19	13	20	13	20	14	20	13	20	13	21	12	20	12
전국가중	20.4	9.6	20.9	11.9	23.1	12.7	23.2	12.5	22.2	12.9	21.4	12.8	19.2	12.1	19.6	10.3	20.6	10.3
서울개황 (오전)

※수요관리전 발전단 기준