주간 전력수요 실적 및 전망

′19.4.26(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	4/19(금)	4/20(토)	4/21(일)	4/22(월)	4/23(화)	4/24(수)	4/25(목)	4/26(금)
실 적	6,729	5,754	5,636	6,504	6,773	6,696	6,845	6,803 (예상)
예 측	6,550	5,770	5,630	6,540	6,600	6,700	6,650	6,700
오 차	179	-16	6	-36	173	-4	195	103

4/27(토)	4/28(일)	4/29(월)	4/30(화)	5/1(수)	5/2(목)	5/3(금)	5/4(토)	5/5(일)
5,870	5,730	6,770	6,550	6,050	6,600	6,500	5,750	5,650

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	4/27(토)		4/28(일)		4/29(월)		4/30(화)		5/1(수)		5/2(목)		5/3(금)		5/4(토)		5/5(일)
예측 최대부하	5,870		5,730		6,770		6,550		6,050		6,600		6,500		5,750		5,650
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	17	7	16	9	17	10	23	12	20	13	20	11	22	11	22	11	23	12
인천	15	7	15	9	17	10	21	12	19	11	19	11	19	12	20	12	21	12
수원	18	5	17	8	17	9	23	12	21	12	21	9	22	9	22	10	23	11
원주	19	5	16	8	19	9	21	11	21	12	20	10	21	9	23	9	23	10
대전	19	6	18	9	17	10	22	12	21	13	20	12	23	10	24	11	25	11
대구	19	7	16	9	17	11	22	13	18	14	21	12	24	11	26	13	25	12
광주	20	8	16	10	19	11	22	13	20	12	23	12	23	11	24	12	24	12
부산	17	9	16	11	18	13	20	13	19	14	20	12	20	12	21	13	21	13
전국가중	17.5	7.3	16.1	9.4	17.4	10.7	22.0	12.3	19.7	13.1	20.3	11.3	21.7	11.1	22.3	11.6	22.8	12.1
서울개황 (오전)

※수요관리전 발전단 기준