주간 전력수요 실적 및 전망

′19.5.3(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	4/26(금)	4/27(토)	4/28(일)	4/29(월)	4/30(화)	5/1(수)	5/2(목)	5/3(금)
실 적	6,876	5,825	5,630	6,890	6,587	5,926	6,454	6,164 (예상)
예 측	6,700	5,870	5,730	6,770	6,550	6,050	6,600	6,500
오 차	176	-45	-100	120	37	-124	-146	-336

5/4(토)	5/5(일)	5/6(월)	5/7(화)	5/8(수)	5/9(목)	5/10(금)	5/11(토)	5/12(일)
5,650	5,560	5,950	6,550	6,550	6,650	6,550	5,750	5,600

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	5/4(토)		5/5(일)		5/6(월)		5/7(화)		5/8(수)		5/9(목)		5/10(금)		5/11(토)		5/12(일)
예측 최대부하	5,650		5,560		5,950		6,550		6,550		6,650		6,550		5,750		5,600
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	27	12	25	15	21	10	21	10	22	11	21	12	22	12	22	11	21	11
인천	24	12	22	14	19	10	19	11	19	12	20	12	20	13	19	12	20	13
수원	28	9	25	11	20	9	21	8	22	9	22	10	21	11	21	11	22	11
원주	27	10	26	13	21	9	22	7	22	8	23	10	23	11	23	11	24	12
대전	27	10	26	12	21	11	22	9	22	10	22	11	22	10	23	10	24	10
대구	29	12	27	14	20	12	24	8	24	12	26	12	26	12	26	13	27	12
광주	27	11	26	15	22	11	23	10	22	11	23	12	23	12	23	12	24	13
부산	23	15	23	16	19	14	21	12	21	13	21	13	21	14	21	14	21	15
전국가중	26.2	12.3	24.7	14.6	20.4	11.1	21.4	10.1	21.8	11.3	21.7	12.0	22.1	12.3	22.1	11.9	22.0	12.2
서울개황 (오후)

※수요관리전 발전단 기준