주간 전력수요 실적 및 전망

′19.5.10(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	5/3(금)	5/4(토)	5/5(일)	5/6(월)	5/7(화)	5/8(수)	5/9(목)	5/10(금)
실 적	6,385	5,589	5,488	5,923	6,412	6,570	6,473	6,220 (예상)
예 측	6,500	5,650	5,560	5,950	6,550	6,550	6,650	6,550
오 차	-115	-61	-72	-27	-138	20	-177	-330

5/11(토)	5/12(일)	5/13(월)	5/14(화)	5/15(수)	5/16(목)	5/17(금)	5/18(토)	5/19(일)
5,680	5,580	6,580	6,500	6,650	6,600	6,700	5,800	5,600

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	5/11(토)		5/12(일)		5/13(월)		5/14(화)		5/15(수)		5/16(목)		5/17(금)		5/18(토)		5/19(일)
예측 최대부하	5,680		5,580		6,580		6,500		6,650		6,600		6,700		5,800		5,600
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	27	14	29	15	25	14	25	14	26	15	27	15	25	15	25	14	25	14
인천	23	14	25	15	22	13	22	13	23	14	24	14	22	14	22	13	23	13
수원	27	11	28	11	27	13	26	12	27	14	27	13	26	13	25	13	25	12
원주	28	13	28	13	25	12	25	12	25	14	26	14	24	15	24	14	26	13
대전	29	12	29	12	27	13	27	14	26	15	26	15	25	15	26	16	26	14
대구	29	14	28	14	27	13	26	15	25	15	27	15	26	15	27	16	28	16
광주	28	13	28	14	27	14	26	15	24	16	26	15	25	15	24	15	25	14
부산	24	16	24	16	23	15	23	16	22	16	22	16	22	16	22	16	23	17
전국가중	26.5	14.1	27.5	14.6	24.9	13.9	24.7	14.4	24.8	15.2	25.6	15.0	24.3	15.1	24.3	14.7	24.8	14.6
서울개황 (오후)

※수요관리전 발전단 기준