주간 전력수요 실적 및 전망

′19.5.17(금) 수요예측팀

1. 지난 주 실적

[단위:만㎾]

구 분	5/10(금)	5/11(토)	5/12(일)	5/13(월)	5/14(화)	5/15(수)	5/16(목)	5/17(금)
실 적	6,515	5,674	5,597	6,669	6,693	6,820	6,978	6,953 (예상)
예 측	6,550	5,680	5,580	6,580	6,500	6,650	6,600	6,700
오 차	-35	-6	17	89	193	170	378	253

5/11(토)	5/12(일)	5/13(월)	5/14(화)	5/15(수)	5/16(목)	5/17(금)	5/18(토)	5/19(일)
5,680	5,580	6,580	6,500	6,650	6,600	6,700	5,800	5,600

2. 최대부하 전망

[단위:만㎾, ℃]

구 분	5/18(토)		5/19(일)		5/20(월)		5/21(화)		5/22(수)		5/23(목)		5/24(금)		5/25(토)		5/26(일)
예측 최대부하	5,980		5,660		6,820		6,750		6,750		6,800		6,850		5,900		5,700
기온	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저	고	저
서울	26	18	26	17	22	17	24	13	25	14	26	14	28	15	28	15	27	14
인천	24	18	25	18	20	16	20	13	23	14	24	14	24	15	24	15	23	14
수원	25	18	26	17	22	16	24	12	25	12	26	12	28	13	28	13	27	14
원주	26	17	26	17	22	18	24	11	24	11	25	11	28	13	28	15	28	15
대전	21	17	24	17	24	17	25	12	26	13	28	13	28	14	28	14	27	14
대구	21	17	23	16	23	17	27	12	29	13	28	14	30	16	31	18	30	18
광주	23	16	25	17	23	17	25	12	26	13	26	14	28	15	29	15	27	16
부산	21	18	22	17	22	17	24	16	24	16	24	17	25	17	25	17	25	18
전국가중	23.8	17.7	24.6	17.0	22.2	16.9	24.2	13.3	25.1	14.0	25.7	14.4	27.3	15.3	27.4	15.5	26.6	15.4
서울개황 (오후)

※수요관리전 발전단 기준